## 積載車
点検結果報告書 | [6 empty] | 分団 |  | 班
[6 empty] | 点検日時 |  | 月 日
点検実施責任者 階級 氏名
車庫配備資器材 | 布担架 |  | 1
| 消防救急デジタル無線受令機（充電器含む） |  | 1
| デジタル簡易無線携帯機（充電器含む） |  | 3
車両積載資器材 | ① キャビン内 |  |  |  | ⑤ 荷台
| 白ヘルメット |  | 5 |  | 管鎗 |  |  | 2
| ホースバンド |  | 3 |  | 消火栓用スピンドル |  |  | 1
| 誘導棒 |  | 1 |  | 消火栓ふたあけ金具 |  |  | 1
| ケブラー手袋 |  | 10 |  | 輪止め |  |  | 2
[5 empty] | はしご |  |  | 1
[5 empty] | 防火衣・防火帽 |  |  | 5
| ② 右側面ボックス内 |  |  |  | 二重巻きホース（６５ｍｍ） |  |  | 3
| 媒介金具（バイカイ・逆バイカイ） |  | 各１ |  | 二重巻きホース（５０ｍｍ） |  |  | 5
| 放口キャップ |  | 1 |  | 分岐金具 |  |  | 1
| 消火栓結合金具 |  | 1 |  | バール |  |  | 1
| 吸管枕木 |  | 1 |  | 斧 |  |  | 1
| ③ 右側面 |  |  |  | スコップ |  |  | 1
| 背負い金具（５０ｍｍホース×3） |  | 1 |  | ホースブリッジ |  |  | 2
| 吸管 |  | 1 |  | 投光器 |  |  | 1
| ④ 左側面 |  |  |  | ２ｍ吸管 |  |  | 1
| 背負い金具（６５mmホース×3） |  | 1 |  | 消火器 |  |  | 1
| とび口 |  | 2
| 点検事項 | 点検内容
ポンプ点検 | 燃料 | 常時満に努めてください |  |  | 点検日 |  | 月 日
| エンジンオイル | 規程量を確認してください |  |  | 実施場所
| 真空ポンプ | 吸水の可否 |  |  | ポンプ点検結果 異常の有無及び内容
| エンジン始動 | セルで始動可能か
| 放水状況確認 | 良好に放水できるか
| 計器の作動状況 | 正常に作動しているか
[5 empty] | 車両走行距離 |  | ｋｍ
詰所、車庫 維持管理状況 |  | 良好・不良 |  | 特記事項 |  | ※良好の場合は空欄
※ 上記資器材の個数違い、異常、使用不能等発覚した場合は速やかに消防係に連絡してください。
※ 他班車両への資器材の移動に注意し、上記資器材数の保持に努めてください。

## 記入例
点検結果報告書 | [6 empty] | 分団 |  | 班
[6 empty] | 点検日時 |  | 月 日
点検実施責任者 階級 氏名
車庫配備資器材 | 布担架 |  | 1 | ○ |  | 班長 三輪哲矢
| 消防救急デジタル無線受令機（充電器含む） |  | 1 | ○
| デジタル簡易無線携帯機（充電器含む） |  | 3 | ○
車両積載資器材 | ① キャビン内 |  |  |  | ④ 左側面
| 白ヘルメット |  | 5 | ○ | 背負い金具（６５mmホース×3） |  |  | 1 | ○
| ホースバンド |  | 3 | ○ | ⑤ 荷台
| 誘導棒 |  | 1 | ○ | 管鎗 |  |  | 2 | ○
[5 empty] | 消火栓用スピンドル |  |  | 1 | ○
| 誘導棒 |  |  |  | 消火栓蓋開金具 |  |  | 1 | ○
| ② 右側面ボックス内 |  |  |  | 防火衣・防火帽 |  |  | 5 | ○
| 媒介金具（バイカイ） |  | 1 | ○ | 二重巻きホース（６５ｍｍ） |  |  | 3 | ○
| 逆媒介金具（ギャクバイカイ） |  | 1 | ○ | 二重巻きホース（５０ｍｍ） |  |  | 5 | ○
| 消火栓結合金具 |  | 1 | ○ | 分岐金具 |  |  | 1 | ○
| 吸管枕木 |  | 1 | ○ | バール |  |  | 1 | ○
| ③ 右側面 |  |  |  | 斧 |  |  | 1 | ○
| 背負い金具（５０ｍｍホース×3） |  | 1 | ○ | スコップ |  |  | 1 | ○
| 点検事項 | 点検内容
ポンプ点検 | 燃料 | 常時満に努めてください |  |  | 点検実施日時 |  | ４月 １ 日
| エンジンオイル | 規程量を確認してください |  |  | 実施場所 |  | ○班車庫前防火水槽
| 真空ポンプ | 吸水の可否 |  |  | ポンプ点検結果 異常の有無及び内容 |  | 放水に関しては良好、エンジンオイル補充必要
| エンジン始動 | セルで始動可能か
| 放水状況確認 | 良好に放水できるか
| 計器の作動状況 | 正常に作動しているか
[5 empty] | 車両走行距離 |  | ｋｍ
詰所、車庫維持管理状況 |  | 良好・不良 |  | 特記事項
清掃、整理状況不良
※ 上記資器材の個数違い、異常、使用不能等発覚した場合は速やかに消防係に連絡してください。
※ 他班車両への資器材の移動に注意し、上記資器材数の保持に努めてください。
点検者はどの階級の団員でも結構ですが、点検者が複数人いる場合は上席者の階級と氏名をお願いします。
資器材の数があり、異常なければ○やレ点などで印をつけてください。数が不足又は無い場合はその旨を記載。
各資器材の積載場所にも注意し点検してください。
車両の資器材の点検をした日時と別の日でもかまいません。実際にポンプ点検を実施した日時を記入してください
赤色灯の不備、清掃状況、シャッターの開閉不備等など気になること、気づいたことを記入してください。
記入例

## 多機能
点検結果報告書（多機能車） | [7 empty] | 分団 |  | 班
[7 empty] | 点検日時 |  | 月 日
点検実施責任者 階級 氏名
車庫配備資器材 | 布担架 |  | 1
| 消防救急デジタル無線受令機（充電器含む） |  | 1
| デジタル簡易無線携帯機（充電器含む） |  | 3
多機能車積載備品 | 白ヘルメット |  | 5 |  | 防火衣・防火帽 |  |  |  | 5
| ホースバンド |  | 3 |  | 吸管枕木 |  |  |  | 1
| 誘導棒 |  | 1 |  | 分岐金具 |  |  |  | 1
| ケブラー手袋 |  | 10 |  | バール |  |  |  | 1
| 二重巻きホース（６５ｍｍ） |  | 3 |  | 斧 |  |  |  | 1
| 背負い金具（６５mmホース×３） |  | 1 |  | スコップ |  |  |  | 1
| 二重巻きホース（５０ｍｍ） |  | 5 |  | 投光器（三脚・発電機・コードリール）
| 背負い金具（５０ｍｍホース×３） |  | 1 |  | 手動式油圧カッター |  |  |  | 1
| 管鎗 |  | 2 |  | エンジンカッター |  |  |  | 1
| 消火栓用スピンドル |  | 1 |  | チェーンソー |  |  |  | 1
| 消火栓蓋開け金具 |  | 2 |  | 万能ハンマー（ストライカー） |  |  |  | 1
| 媒介金具（媒介・逆媒介） |  | 1 |  | 輪止め |  |  |  | 2
| 消火栓結合金具 |  | 1 |  | ホースブリッジ |  |  |  | 2
| とび口 |  | 2
| 点検事項 | 点検内容
ポンプ点検 | 燃料 | 常時満に努めてください |  |  |  | 点検日 |  | 月 日
| エンジンオイル | 規程量を確認してください |  |  |  | 実施場所
| エンジン始動 | セルで始動可能か |  |  |  | ポンプ点検結果 異常の有無及び内容
| 真空ポンプ | 吸水の可否
| 放水状況確認 | 良好に放水できるか
| 計器の作動状況 | 正常に作動しているか
[6 empty] | 車両走行距離 |  | ｋｍ
詰所、車庫 維持管理状況 |  | 良好・不良 |  | 特記事項 |  |  | ※良好の場合は空欄
※ 上記資器材の個数違い、異常、使用不能等発覚した場合は速やかに消防係に連絡してください。
※ 他班車両への資器材の移動に注意し、上記資器材数の保持に努めてください。

## 軽積載車
点検結果報告書 （軽積載車） | [5 empty] | 1 | 分団 | 3 | 班
[6 empty] | 点検日時 |  | 月 日
点検実施責任者 階級 氏名
車庫配備資器材 | 布担架 |  | 1
| 消防救急デジタル無線受令機（充電器含む） |  | 1
| デジタル簡易無線携帯機（充電器含む） |  | 3
車両積載資器材 | キャビン内 |  |  |  | スコップ |  |  | 1
| 白ヘルメット |  | 5 |  | バイカイ金具 |  |  | 1
| ホースバンド |  | 3 |  | 逆バイカイ金具 |  |  | 1
| 誘導棒 |  | 1 |  | 斧 |  |  | 1
| ケブラー手袋 |  | 10 |  | 分岐金具 |  |  | 1
[5 empty] | 消火栓蓋開け金具 |  |  | 2
[5 empty] | 65mmホース二重巻き |  |  | 6
| 後部座席下 |  |  |  | 50mmホース二重巻き |  |  | 8
| 吸管枕木 |  |  |  | 消火栓結合金具（吸管付き） |  |  | 1
| 誘導棒 |  |  |  | 消火器 |  |  | 1
| 後部座席後ろ |  |  |  | 輪止め |  |  | 2
| バール |  | 1 |  | 消火栓スピンドル |  |  | 1
| ホースブリッジ |  | 2 |  | じゃかご（マチノ金具付き） |  |  | 1
| ポンプ充電器 |  | 1 |  | コワレンゾー（ポンプ付き） |  |  | 1
| 後部荷台 |  |  |  | とび口 |  |  | 1
| 管鎗 |  | 2
| 点検事項 | 点検内容
ポンプ点検 | 燃料 | 常時満に努めてください |  |  | 点検日 |  | 月 日
| エンジンオイル | 規程量を確認してください |  |  | 実施場所
| 真空ポンプ | 吸水の可否 |  |  | ポンプ点検結果 異常の有無及び内容
| エンジン始動 | セルで始動可能か
| 放水状況確認 | 良好に放水できるか
| 計器の作動状況 | 正常に作動しているか
[5 empty] | 車両走行距離 |  | ｋｍ
詰所、車庫 維持管理状況 |  | 良好・不良 |  | 特記事項 |  | ※良好の場合は空欄
※ 上記資器材の個数違い、異常、使用不能等発覚した場合は速やかに消防係に連絡してください。
※ 他班車両への資器材の移動に注意し、上記資器材数の保持に努めてください。