第３号様式（第４条関係）

バルク供給設備の技術上の基準

| １ 貯槽の設備状況 |  |
| --- | --- |
| ２ 貯槽の適合性 |  |
| ３ 保安距離 | ①第１種保安距離（法定 ｍ 構造壁等又は埋設設置 ｍ） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 ②第２種保安距離（法定 ｍ 構造壁等又は埋設設置 ｍ） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 |
| ４ 構造壁等 | 壁の構造 材料 寸法（高さ） ｍ（幅） ｍ |
| ５ 貯槽の表示 |  |
| ６ 腐食防止措置 |  |
| ７ 転倒防止等の措置 |  |
| ８ プロテクター内のガス漏れ検知器の設置等 |  |
| ９ 火気等との距離 | ①火気等との距離 ｍ ②火気距離が２ｍ以内 防火壁等の設置の有無 |