## Q_画面出力_固定資産台帳
|  | Q&A例示項目 |  | Q&A例示項目 |  |  | Q&A例示項目 |  | Q&A例示項目 |  |  |  |  | Q&A例示項目 |  |  |  | Q&A例示項目 | Q&A例示項目 |  | Q&A例示項目 | Q&A例示項目 |  | Q&A例示項目 | [7 empty] | Q&A例示項目 | Q&A例示項目
資産番号 | 資産枝番 | 資産名称 | 施設名称 | 所在地 | 地目 | 会計名称 | 勘定科目名称 | 主管課名称 | 資産区分 | 償却対象区分 | 備忘価額区分 | 所有区分 | 中古区分 | 売却可能区分 | 資産用途名称 | 資産構造名称 | 耐用年数 | 数量 | 単位 | 取得年度 | 取得日 | 時価 | 目的別資産区分 | 取得価額 | 期首簿価 | 当期有償取得額 | 当期無償所管換等増減額 | 当期振替増減額 | 当期評価等増減額 | 当期除売却額 | 当期減価償却額 | 期末簿価 | 減価償却累計額
1 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | その他 | 蒲郡市捨石町木ノ前10番3 | 井溝 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 82 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 2123800 | 2123800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123800 | 0
2 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | その他 | 蒲郡市捨石町木ノ前65番1 | 井溝 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 82 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 2123800 | 2123800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123800 | 0
3 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | その他 | 蒲郡市捨石町木ノ前65番2 | 井溝 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 181 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 4687900 | 4687900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4687900 | 0
4 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | その他 | 蒲郡市捨石町木ノ前65番3 | 井溝 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 142 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 3677800 | 3677800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3677800 | 0
5 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | その他 | 蒲郡市捨石町木ノ前65番4 | 井溝 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 99 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 2564100 | 2564100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564100 | 0
6 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | その他 | 蒲郡市捨石町木ノ前65番5 | 井溝 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 79 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 2046100 | 2046100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046100 | 0
7 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | その他 | 蒲郡市捨石町木ノ前65番6 | 井溝 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 69 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 1787100 | 1787100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787100 | 0
8 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | その他 | 蒲郡市捨石町木ノ前65番7 | 井溝 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 46 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 1191400 | 1191400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191400 | 0
9 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | その他 | 蒲郡市捨石町木ノ前62番1 | 井溝 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 102 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 1897200 | 1897200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897200 | 0
10 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字割石4番1 | 宅地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 2373.25 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 80690500 | 80690500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80690500 | 0
11 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字割石5番5 | 畑 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 311 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 10574000 | 10574000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10574000 | 0
12 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字割石9番 | 雑種地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 113 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 3842000 | 3842000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3842000 | 0
13 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字黒田1番 | 宅地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 723.96 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 24614640 | 24614640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24614640 | 0
14 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字黒田2番1 | 宅地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 142.14 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 4832760 | 4832760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4832760 | 0
15 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字黒田2番2 | 宅地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 1587 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 53958000 | 53958000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53958000 | 0
16 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字黒田2番3 | 豊川用水路 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 50 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0
17 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字黒田2番4 | 宅地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 342.22 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 11635480 | 11635480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11635480 | 0
18 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字黒田3番2 | 宅地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 193 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 6562000 | 6562000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6562000 | 0
19 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字黒田3番3 | 宅地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 36.36 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 1236240 | 1236240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236240 | 0
20 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字黒田3番4 | 宅地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 1550.41 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 52713940 | 52713940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52713940 | 0
21 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字黒田3番5 | 宅地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 49.58 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 1685720 | 1685720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685720 | 0
22 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字黒田8番 | 宅地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 6479.33 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 220297220 | 220297220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220297220 | 0
23 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字黒田10番 | 宅地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 790.08 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 26862720 | 26862720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26862720 | 0
24 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字黒田11番 | 宅地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 158.67 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 5394780 | 5394780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5394780 | 0
25 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字黒田12番 | 宅地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 247.93 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 8429620 | 8429620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8429620 | 0
26 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字黒田13番1 | 宅地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 2535.53 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 86208020 | 86208020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86208020 | 0
27 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字黒田14番2 | 宅地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 3.79 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 128860 | 128860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128860 | 0
28 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字黒田14番3 | 宅地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 155.37 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 5282580 | 5282580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5282580 | 0
29 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字黒田15番4 | 宅地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 208 | 平方メートル | 2008 | 20080401 |  | 環境衛生 | 7072000 | 7072000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7072000 | 0
30 | 0 | 倉庫 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 建物 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 | 倉庫・物置 | 鉄骨造 | 31 | 66 | 平方メートル | 1965 | 19650401 |  | 環境衛生 | 3960000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3959999
31 | 0 | 事務所 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 建物 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 | 事務所 | 木造 | 24 | 78 | 平方メートル | 1974 | 19740901 |  | 環境衛生 | 7410000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7409999
32 | 0 | 事務所（増築） | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 建物 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 | 事務所 | 木造 | 24 | 47 | 平方メートル | 1981 | 19820201 |  | 環境衛生 | 4465000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4464999
33 | 0 | 処理棟 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 建物 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 | 処理場・加工場 | 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 38 | 1831 | 平方メートル | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 279590000 | 15377450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7548930 | 7828520 | 271761480
34 | 0 | 汚泥処理棟増築分 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 建物 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 | 処理場・加工場 | 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 38 | 183 | 平方メートル | 1987 | 19870401 |  | 環境衛生 | 15740000 | 1290680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424980 | 865700 | 14874300
35 | 0 | 汚泥処理棟増築分 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 建物 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 | 処理場・加工場 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 38 | 577 | 平方メートル | 1988 | 19880401 |  | 環境衛生 | 186260000 | 20302340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5029020 | 15273320 | 170986680
36 | 0 | 焼却棟 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 建物 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 | 処理場・加工場 | 鉄骨造 | 31 | 442 | 平方メートル | 1990 | 19900901 |  | 環境衛生 | 134450000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134449999
37 | 0 | 施設改造建築工事 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 建物 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 | 処理場・加工場 | 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 38 | 1 | 式 | 2009 | 20090401 |  | 環境衛生 | 53923776 | 36452484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455941 | 34996543 | 18927233
38 | 0 | 斎場駐車場 | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 工作物 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 10 | 1 | 式 | 2013 | 20140331 |  | 環境衛生 | 16880472 | 3376096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688047 | 1688049 | 15192423
39 | 0 | 受入口．マルホ－ル他 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 8460000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8459999
40 | 0 | 破砕機３台 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 11820000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11819999
41 | 0 | ドラムスクリ－ン２台 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 33520000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33519999
42 | 0 | スクリュ－プレス２台 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 47360000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47359999
43 | 0 | し渣コンベア | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 9590000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9589999
44 | 0 | 攪拌ポンプ | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 1410000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1409999
45 | 0 | 貯留槽散気装置１０組 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 3000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2999999
46 | 0 | し尿投入ポンプ４台 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 3760000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3759999
47 | 0 | し渣ホッパ | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 5850000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5849999
48 | 0 | チェーンブロック | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 590000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 589999
49 | 0 | 沈砂除去装置 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 7610000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7609999
50 | 0 | 曝気ブロワ２台 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 18460000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18459999
51 | 0 | 自動給水装置 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 970000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 969999
52 | 0 | 脱臭ファン | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 9090000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9089999
53 | 0 | 酸循環ポンプ | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 840000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 839999
54 | 0 | アルカリ．次亜塩循環ポンプ２台 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 1530000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1529999
55 | 0 | 次亜塩注入ポンプ２台 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 560000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 559999
56 | 0 | 次亜塩貯槽 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 3600000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3599999
57 | 0 | アルカリ貯槽 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 3220000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3219999
58 | 0 | 洗浄塔 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 23300000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23299999
59 | 0 | 活性炭脱臭塔 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 35180000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35179999
60 | 0 | 引込盤 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 5740000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5739999
61 | 0 | 受電盤 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 4890000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4889999
62 | 0 | コンデンサ盤 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 3090000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3089999
63 | 0 | 照明変圧器盤 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 6510000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6509999
64 | 0 | 動力変圧器盤 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 8910000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8909999
65 | 0 | 動力主幹盤 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 9610000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9609999
66 | 0 | 動力制御盤 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 24870000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24869999
67 | 0 | 中央監視盤 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 29910000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29909999
68 | 0 | 受入槽・貯留槽液位計４組（H29年度に２組除却済） | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 5400000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5399999
69 | 0 | 分離液槽液位計 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 1530000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1529999
70 | 0 | し尿流量計２台 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 5780000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5779999
71 | 0 | 酸循環槽ＰＨ計 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 1440000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1439999
72 | 0 | 循環槽ＰＨ計 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 1440000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1439999
73 | 0 | アンプ | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 610000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 609999
74 | 0 | 高圧・引込受電盤 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19860701 |  | 環境衛生 | 10600000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10599999
75 | 0 | し渣コンベアNo.1 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 570000 | 166440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33630 | 132810 | 437190
76 | 0 | 汚泥供給ポンプ３台 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 2400000 | 700800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141600 | 559200 | 1840800
77 | 0 | 脱水機３台 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 67800000 | 19797600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000200 | 15797400 | 52002600
78 | 0 | 脱水機用チェーンブロック | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 700000 | 204400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41300 | 163100 | 536900
79 | 0 | 脱水汚泥搬送装置No.1 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 3600000 | 1051200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212400 | 838800 | 2761200
80 | 0 | 脱水汚泥搬送装置No.2 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 1280000 | 373760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75520 | 298240 | 981760
81 | 0 | 脱水汚泥搬送装置No.3 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 2400000 | 700800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141600 | 559200 | 1840800
82 | 0 | 脱水汚泥搬送装置No.4 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 1870000 | 546040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110330 | 435710 | 1434290
83 | 0 | 脱水汚泥搬送装置No.5 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 1400000 | 408800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82600 | 326200 | 1073800
84 | 0 | 硫酸バンド注入ポンプ３台 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 540000 | 157680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31860 | 125820 | 414180
85 | 0 | ポリマ自動溶解装置 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 6000000 | 1752000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354000 | 1398000 | 4602000
86 | 0 | ポリマ注入ポンプ３台 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 1200000 | 350400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70800 | 279600 | 920400
87 | 0 | 脱水分離液移送ポンプ２台 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 1700000 | 496400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100300 | 396100 | 1303900
88 | 0 | し渣搬出押出ユニット | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 630000 | 183960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37170 | 146790 | 483210
89 | 0 | 予備貯留槽移送ポンプ | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 2200000 | 642400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129800 | 512600 | 1687400
90 | 0 | 希釈水ポンプ２台 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 1100000 | 321200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64900 | 256300 | 843700
91 | 0 | 変圧器盤機能増設HP-7 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 3800000 | 1109600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224200 | 885400 | 2914600
92 | 0 | 汚泥処理設備制御盤P9A | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 9800000 | 2861600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578200 | 2283400 | 7516600
93 | 0 | 汚泥供給ポンプ現場操作盤LCB-1 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 700000 | 204400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41300 | 163100 | 536900
94 | 0 | 希釈水ポンプ現場作業盤LCB-2 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 660000 | 192720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38940 | 153780 | 506220
95 | 0 | 放流ポンプ現場作業盤LCB-3 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 550000 | 160600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32450 | 128150 | 421850
96 | 0 | 中央監視盤機能増設IP | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 1770000 | 516840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104430 | 412410 | 1357590
97 | 0 | 汚泥供給量計F1 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 1800000 | 525600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106200 | 419400 | 1380600
98 | 0 | 汚泥供給量計F2 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 1800000 | 525600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106200 | 419400 | 1380600
99 | 0 | 汚泥供給量計F3 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 1800000 | 525600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106200 | 419400 | 1380600
100 | 0 | 供給汚泥濃度計D11 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 3950000 | 1153400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233050 | 920350 | 3029650
101 | 0 | ポリマー注入量計F4 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 1700000 | 496400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100300 | 396100 | 1303900
102 | 0 | ポリマー注入量計F5 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 1700000 | 496400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100300 | 396100 | 1303900
103 | 0 | ポリマー注入量計F6 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 1700000 | 496400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100300 | 396100 | 1303900
104 | 0 | 硫酸バンド注入量計F7 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 1700000 | 496400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100300 | 396100 | 1303900
105 | 0 | 硫酸バンド注入量計F8 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 1700000 | 496400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100300 | 396100 | 1303900
106 | 0 | 硫酸バンド注入量計F9 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 1700000 | 496400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100300 | 396100 | 1303900
107 | 0 | 放流流量計 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 2009 | 20091028 |  | 環境衛生 | 1180000 | 344560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69620 | 274940 | 905060
108 | 0 | 希釈水流量計 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1986 | 19870301 |  | 環境衛生 | 2980000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2979999
109 | 0 | し尿投入ポンプ２台 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1987 | 19880201 |  | 環境衛生 | 1890000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1889999
110 | 0 | Ｎｏ．１し渣搬送コンベア | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1990 | 19900901 |  | 環境衛生 | 7370000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7369999
111 | 0 | Ｎｏ．２し渣搬送コンベア | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1990 | 19900901 |  | 環境衛生 | 6130000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6129999
112 | 0 | 汚泥ホッパ | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1990 | 19900901 |  | 環境衛生 | 5450000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5449999
113 | 0 | し渣搬送制御盤 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 式 | 1990 | 19900901 |  | 環境衛生 | 620000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 619999
115 | 0 | イスズダンプ（三河４００た２４０７） | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 物品 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 4 | 1 | 台 | 2003 | 20030819 |  | 環境衛生 | 2484140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2484139
116 | 0 | ダイハツイース（豊橋５８０ひ４１２０） | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 物品 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 4 | 1 | 台 | 2015 | 20151105 |  | 環境衛生 | 690000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 689999
117 | 0 | 斎場予約システム | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | ソフトウェア | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 5 | 1 | 式 | 2016 | 20160617 |  | 環境衛生 | 5032800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5032800
118 | 0 | 斎場表示システム | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | ソフトウェア | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 5 | 1 | 式 | 2016 | 20160810 |  | 環境衛生 | 5940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5940000
119 | 0 | 斎場利用許可書等システム | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | ソフトウェア | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 5 | 1 | 式 | 2016 | 20160810 |  | 環境衛生 | 972000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972000
120 | 0 | 新斎場（建物） | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 建物 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 | 火葬場 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 50 | 1726.93 | 平方メートル | 2016 | 20160819 |  | 環境衛生 | 872789007 | 785510107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17455780 | 768054327 | 104734680
121 | 0 | 新斎場（空調機器設備） | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 建物付属設備 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 15 | 1 | 式 | 2016 | 20170208 |  | 環境衛生 | 27367471 | 18199371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833620 | 16365751 | 11001720
122 | 0 | 新斎場（空調ダクト設備） | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 建物付属設備 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 15 | 1 | 式 | 2016 | 20170208 |  | 環境衛生 | 8433283 | 5608138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565029 | 5043109 | 3390174
123 | 0 | 新斎場（空調配管設備） | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 建物付属設備 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 15 | 1 | 式 | 2016 | 20170208 |  | 環境衛生 | 11858418 | 7885848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794514 | 7091334 | 4767084
124 | 0 | 新斎場（換気機器設備） | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 建物付属設備 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 15 | 1 | 式 | 2016 | 20170208 |  | 環境衛生 | 12010589 | 7987044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804709 | 7182335 | 4828254
125 | 0 | 新斎場（換気ダクト設備） | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 建物付属設備 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 15 | 1 | 式 | 2016 | 20170208 |  | 環境衛生 | 13132324 | 8732999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879865 | 7853134 | 5279190
126 | 0 | 新斎場（衛生器具設備） | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 建物付属設備 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 15 | 1 | 式 | 2016 | 20170208 |  | 環境衛生 | 7331083 | 4875173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491182 | 4383991 | 2947092
127 | 0 | 新斎場（給水設備） | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 建物付属設備 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 15 | 1 | 式 | 2016 | 20170208 |  | 環境衛生 | 4088076 | 2718571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273901 | 2444670 | 1643406
128 | 0 | 新斎場（排水設備） | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 建物付属設備 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 15 | 1 | 式 | 2016 | 20170208 |  | 環境衛生 | 5265732 | 3501712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352804 | 3148908 | 2116824
129 | 0 | 新斎場（給湯設備） | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 建物付属設備 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 15 | 1 | 式 | 2016 | 20170208 |  | 環境衛生 | 2249111 | 1495661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150690 | 1344971 | 904140
130 | 0 | 新斎場（消火設備） | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 建物付属設備 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 8 | 1 | 式 | 2016 | 20170208 |  | 環境衛生 | 5112982 | 1917372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639122 | 1278250 | 3834732
131 | 0 | 新斎場（浄化槽設備） | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 建物付属設備 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 15 | 1 | 式 | 2016 | 20170208 |  | 環境衛生 | 7386544 | 4912054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494898 | 4417156 | 2969388
132 | 0 | 新斎場（火葬炉設備） | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 6 | 1 | 式 | 2016 | 20170208 |  | 環境衛生 | 183230562 | 30233047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30233046 | 1 | 183230561
133 | 0 | 新斎場（電気設備） | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 建物付属設備 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 15 | 1 | 式 | 2016 | 20170208 |  | 環境衛生 | 204269768 | 135839398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13686074 | 122153324 | 82116444
134 | 0 | 甲蓋設置 | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 工作物 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 40 | 1 | 式 | 2016 | 20170316 |  | 環境衛生 | 898560 | 786240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22464 | 763776 | 134784
135 | 0 | 遺体保冷庫 | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 6 | 1 | 式 | 2016 | 20160721 |  | 環境衛生 | 2883600 | 475795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475794 | 1 | 2883599
136 | 0 | 処理棟（空調機取替） | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 建物付属設備 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 15 | 1 | 式 | 2016 | 20160804 |  | 環境衛生 | 2345112 | 1559502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157122 | 1402380 | 942732
137 | 0 | 遺体保冷庫 | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 中古資産 | 売却不可資産 |  |  | 2 | 1 | 式 | 2016 | 20160713 |  | 環境衛生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
138 | 0 | 遺体保冷庫 | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 中古資産 | 売却不可資産 |  |  | 2 | 1 | 式 | 2016 | 20160713 |  | 環境衛生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
139 | 0 | ダイハツ ミラe:s（豊橋580む3363） | セレモニーホールとぼね | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57番地 |  | 一般会計 | 物品 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 4 | 1 | 台 | 2017 | 20180126 |  | 環境衛生 | 674868 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 674867
140 | 0 | 液位計 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 組 | 2017 | 20180328 |  | 環境衛生 | 756000 | 577584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44604 | 532980 | 223020
141 | 0 | 液位計 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町大字深溝字黒田8番地 |  | 一般会計 | 機械装置 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象 | 1円残しする | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 17 | 1 | 組 | 2017 | 20180328 |  | 環境衛生 | 756000 | 577584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44604 | 532980 | 223020
142 | 0 | 蒲郡市幸田町衛生組合用地 | 清幸園衛生処理場 | 幸田町深溝字割石10番 | 宅地 | 一般会計 | 土地 | 事務局 | 行政財産 | 償却対象でない | 1円残ししない | 自己所有 | 新規資産 | 売却不可資産 |  |  | 0 | 263.05 | 平方メートル | 2014 | 20150320 |  | 環境衛生 | 8943700 | 8943700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8943700 | 0